| EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFACCIÓN Y REFORMA DE LA ESCUELA DE DISCAPACITADOS DE VILLA CONSTITUCIÓN DEL DPTO DE SALTO.- |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Anexo | F3 | RUBRADO |

|  |  |  |  | PRECIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO $ | SUB-TOTAL $ |
| 1 | IMPLANTACIÓN | gl | - |  |  |
| 2 | BAÑO QUIMICO | u | 1 |  |  |
| 3 | INSTALACIONES PROVISORIAS | gl | - |  |  |
| 4 | CARTEL DE OBRA | u | 1 |  |  |
| 5 | PREVENSIONISTA y PLAN | gl | - |  |  |
| 6 | LIMPIEZA FINAL | gl | - |  |  |
| 7 | DEMOLICIONES y RETIRO |  |  |  |  |
| 7.1 | Paredes | m2 | 60 |  |  |
| 7.2 | Pisos y revestimientos | m2 | 81 |  |  |
| 7.2 | Otros | gl | 3 |  |  |
| 8 | CIMIENTOS |  |  |  |  |
| 8.1 | excavaciones | m3 | 2,5 |  |  |
| 8.2 | Dados | m3 | 2 |  |  |
| 8.3 | vigas | m3 | 0,23 |  |  |
| 9 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 9.1 | Losa | m3 | 0,4 |  |  |
| 9.2 | Carreras | m3 | 0,23 |  |  |
| 9.3 | Vigas | m3 | 0,31 |  |  |
| 9.4 | Perfiles PNI 10 | ml | 4 |  |  |
| 9,5 | Perfiles PNI 14 | ml | 22 |  |  |
| 10 | TECHO |  |  |  |  |
| 10.1 | Reposición de chapas | m2 | 25 |  |  |
| 10.2 | Reparación de chapas | m2 | 200 |  |  |
| 10.3 | Pretiles | ml | 16 |  |  |
| 10.4 | Aislación | m2 | 116 |  |  |
| 10.5 | Cielorrasos | m2 | 116 |  |  |
| 11 | HIDROLAVADOS | m2 |  |  |  |
| 11.1 | Pretiles | m2 | 20 |  |  |
| 11.2 | Fachadas frente y posterior | m2 | 120 |  |  |
| 12 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  |
| 12.1 | Tabiques | m2 | 9 |  |  |
| 12.2 | Revoques | m2 | 22 |  |  |
| 12.3 | Tapiado de puertas | m2 | 12 |  |  |
| 12.4 | Rampas | m2 | 9 |  |  |
| 13 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  |
| 13.1 | Baños | m2 | 55 |  |  |
| 13.1 | Cocina | m2 | 4,5 |  |  |
| 13.3 | Fachada | m2 | 1 |  |  |
| 13.4 | Mesadas | m2 | 2,2 |  |  |
| 14 | CONTRAPISOS y PISOS |  |  |  |  |
| 14.1 | Pisos interiores | m2 | 72 |  |  |
| 14.2 | Pisos fondo | m2 | 4 |  |  |
| 14.3 | Vereda | m2 | 4 |  |  |
| 14.4 | Zócalos | ml | 25 |  |  |
| 15 | ABERTURAS |  |  |  |  |
| 15.2 | C3 | u | 1 |  |  |
| 15.3 | A1 | u | 1 |  |  |
| 15.4 | A2 | u | 1 |  |  |
| 15.5 | A3 | u | 1 |  |  |
| 15.6 | A4 | u | 1 |  |  |
| 15.7 | A5 | u | 1 |  |  |
| 15.8 | A6 | u | 1 |  |  |
| 15.9 | A7 | u | 1 |  |  |
| 15.10 | A8 | u | 1 |  |  |
| 15.11 | A9 | u | 1 |  |  |
| 15.12 | Reparación aberturas de madera | m2 | 2 |  |  |
| 15.13 | H1 | u | 1 |  |  |
| 15.14 | H2 | u | 1 |  |  |
| 15.15 | H3 | u | 1 |  |  |
| 15.16 | H4 | u | 1 |  |  |
| 16 | BAJOMESADA | u | 1 |  |  |
| 17 | SANITARIA |  |  |  |  |
| 17.1 | Red desagüe primario y secundario,ventilaciones | gl |  |  |  |
| 17.2 | Red abastecimiento polipropileno termofusionado | gl |  |  |  |
| 17.3 | Suministro y colocación aparatos sanitarios | gl |  |  |  |
| 17.4 | Suministro y colocación grifería y accesorios | gl |  |  |  |
| 17.5 | Suministro y colocación aparatos sanitarios, griferías y accesorios baños discapacitados | gl |  |  |  |
| 17.6 | Cámaras sépticas | gl |  |  |  |
| 17.7 | Conexión definitiva agua potable | gl |  |  |  |
| 18 | ELECTRICA |  |  |  |  |
| 18.1 | Canalización AA en muros, ciel. o sub. | gl |  |  |  |
| 18.2 | Canalización (Elect. Wifi,tel.) en muros,ciel. o sub. | gl |  |  |  |
| 18.3 | Enhebrados | gl |  |  |  |
| 18.4 | Tasa de conexión y carga de UTE | gl |  |  |  |
| 19 | MANO DE OBRA | gl |  |  |  |
| 20 | LEYES SOCIALES | gl |  |  |  |
| 21 | IMPUESTOS | gl |  |  |  |
|  | Los metrajes son estimados y es responsabilidad de la empresa las diferencias que puedan existir, pudiendo agregar rubros para una mejor presentación. |  |  |  |  |
| SUB TOTAL ($): |  |  |  |  |  |
| IVA ($): |  |  |  |  |  |
| Leyes sociales ($): |  |  |  |  |  |
| TOTAL GLOBAL OBRA+IVA+LLSS ($): |  |  |  |  |  |